## Slide 1: 버전 업그레이드 검증
Palo Alto NGFW PA-5450
KAKAOPAY

## Slide 2: 장비 및 케이블 준비
* 수량 확보 철저
IXIA
BP
100G GBIC
Switch
100G GBIC
100G GBIC
40G GBIC
40G GBIC
PA-5450
40G GBIC
40G GBIC
Switch
100G GBIC
40G GBIC
40G GBIC
40G GBIC
40G GBIC
40G GBIC
40G GBIC
40G GBIC
40G GBIC
PA-5450
40G GBIC
40G GBIC
40G GBIC
40G GBIC
MPC
DPC
DPC
NC
NC
DPC
NC
4T SSD
4T SSD
교체 테스트 용
5450 POWER
Switch POWER
Switch POWER
Switch POWER
Switch POWER
MGMT Cable
MGMT Cable
MGMT Cable
MGMT Cable
HA1 Cable
10G GBIC
10G GBIC
Copper GBIC
Copper GBIC
종류 | Switch | PA-5450 | 100G GBIC | 40G GBIC | 10G GBIC | Copper GBIC | 100G Cable | 40G Cable | 10G Cable | 4T SSD | MGMT Cable | 5450 Power | Power | DPC | NC | MPC
필요 수량 | 2 | 2 | 5~6 | 18~22 | 3~4 | 2~3 | 3~4 | 10~12 | 2~3 | 2 | 8~9 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | 2
실수량 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5450 POWER
5450 POWER
5450 POWER
MPC
DPC
DPC
NC
NC

## Slide 3: 트래픽 흐름도
* 구성
IXIA
BP
100G GBIC
Switch
100G GBIC
eth1/53
eth1/49
eth1/50
PA-5450
eth1/51
eth1/52
Switch
eth1/53
eth1/49
eth1/50
eth1/51
eth1/52
eth1/25
eth1/26
eth2/25
eth2/26
PA-5450
eth1/25
eth1/26
eth2/25
eth2/26
10G GBIC
10G GBIC
10.10.1.2/24 (vlan1) 10.10.4.2/24 (vlan4) 10.10.5.2/24 (vlan5)
20.20.1.2/24 (vlan1) 20.20.10.2/24 (vlan10) 20.20.11.2/24 (vlan11) 20.20.12.2/24 (vlan12)
20.20.1.1/24 (vlan1) 20.20.10.1/24 (vlan10) 20.20.11.1/24 (vlan11) 20.20.12.1/24 (vlan12)
10.10.1.1/24 (vlan1) 10.10.4.1/24 (vlan4) 10.10.5.1/24 (vlan5)
Trunk
Trunk
Trunk
Trunk

## Slide 4: 트래픽 흐름도
* 1호기
IXIA
BP
100G GBIC
Switch
100G GBIC
100G GBIC
40G GBIC
40G GBIC
PA-5450
40G GBIC
40G GBIC
Switch
100G GBIC
40G GBIC
40G GBIC
40G GBIC
40G GBIC
40G GBIC
40G GBIC
40G GBIC
40G GBIC
PA-5450
40G GBIC
40G GBIC
40G GBIC
40G GBIC
10G GBIC
10G GBIC
10.2.0.1/16
10.1.0.1/16
10.1.0.2/16
10.2.0.2/16
10.1.0.2/16
10.2.0.2/16

## Slide 5: 트래픽 흐름도
* 2호기
IXIA
BP
100G GBIC
Switch
100G GBIC
100G GBIC
40G GBIC
40G GBIC
PA-5450
40G GBIC
40G GBIC
Switch
100G GBIC
40G GBIC
40G GBIC
40G GBIC
40G GBIC
40G GBIC
40G GBIC
40G GBIC
40G GBIC
PA-5450
40G GBIC
40G GBIC
40G GBIC
40G GBIC
10G GBIC
10G GBIC
10.2.0.1/16
10.1.0.1/16
10.1.0.2/16
10.2.0.2/16
10.1.0.2/16
10.2.0.2/16